Коррекционная обработка охлаждающей воды оборотных систем охлаждения

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  | E-mail |  | Дата |  |

| Имеющиеся проблемы: | Тип системы: |
| --- | --- |
| Накипеобразование | ( | Закрытая | ( |
| Коррозия | ( | Полуоткрытая | ( |
| Микроорганизмы | ( | Проточная | ( |
| Водоросли | ( |  |  |
| Биообрастание | ( |  |  |
| Общий объем воды в системе, м3 |  |
| Скорость рециркуляции, м3/час |  |
| Потери на испарение, м3 /час |  |
| Расход добавочной воды, м3/час |  |
| Перепад температур, At "С |  |
| Максимальная температура нагрева поверхности, ''С |  |
| Тип материалов охладительной системы, |  |
| Продувка, м3 /ча |  |
| Применяемая обработка воды (если есть указать какая): |  |
| Источник водоснабжения: |
| ( | Артезианская | ( | Поверхностная (река, озеро) | ( | Муниципальный водопровод | ( | Другой (указать какой) |

## Качество исходной воды, среднегодовые характеристики (если вода используется из нескольких источников, параметры просим указать в скобках)

| Параметры |  | Параметры |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взв. в-ва, мг/л |  | Жесткость общая, мг-экв/л |  | Бикарбонаты, мг/л |  |
| Цветность, град |  | Кальций, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Запах, балл |  | Щелочность общая, мг-экв/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| рН |  | Щ FF - щелочность по фенолфталеину |  | Солесодержание, мг/л |  |
| Органич. соединения, мгО2/л |  | Щ MO - щелочность по метилоранжу |  |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  | Железо (Fe2+/Fe3+), мг/л |  |  |  |
| Электропроводность,µS/см |  | Марганец, мг/л |  |  |  |

| Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |